## Rapport
Récapitulatif d'installation
Type de PV
Puissance PV totale installée
Nombre de panneaux
Onduleurs réseaux installés
MPPT installés
Convertisseurs chargeurs installés
Batteries installées
Capacité totale des batteries installées
Mise en service
Chiffres clés
Dates analysées | [10 empty] | Comparaison avec le mois précédent
Consommation totale (kWh)
Energie provenant des panneaux solaire (kWh, %)
Energie provenant de la Jirama (kWh, %)
Energie produite par le groupe (kWh, %)
Temps de fonctionnement Groupe (h)
Energie provenant des batteries (kWh)
Économies Jirama (kWh, Ar)
Économies de gasoil (L, Ar)
Économies Totale ( Ar)
Réduction des émissions de CO2 (t)
Date |  | Production PV totale (kWh) |  | Rendement spécifique (kWh/kWc) |  | Irradiance (Wh/m²) |  | Fonctionnement Groupe (h) |  | Total Groupe (kWh) |  | Consommation totale (kWh)
Total
Exemples de journées types
Remarque :
Remarque :
Comparaison progressive
Mois |  |  | PV Consommée (kWh) |  | Production PV totale (kWh) |  | Jirama Import (kWh) | Production Groupe (kWh) |  | Consommation totale (kWh) |  | Economies réalisées (Ar)
TOTAL
Journal d'alarmes
Alarmes | [8 empty] | Commentaires
Analyse détaillée

## Aide Rapport
Dates considérées | 01/06/2024 | 30/06/2024 | 01/05/2024 | 31/05/2024 |  | Conso prev | Provenance prev |  | % | Pondération | Economies | Conso 12m | Solaire | Jirama | Groupe | Taux S | Taux J | Taux G | Pond J | Pond G | Eco tot
Nom du Client | Antsanitia Resort |  | 01/04/2024 | 30/04/2024 |  |  | Solaire
Ville du projet | [6 empty] | Jirama
Prix du diesel ( /L) | 4900 | Prix Jirama ( /kWh) |  |  |  |  | Groupe
Impact CO2 Jirama (kgCO2eq/kWh) | 0.48 | [5 empty] | Batterie
Impact CO2 GE (kgCO2eq/L) | 2.6 | [5 empty] | Economie totale
Puissance installée | 133.95 | Type de PV | Sunergy 450 Wc
Nombres de panneaux | 285 | MPPT installés | 2 x Victron MPPT 450/100 + 2 x Victron MPPT 450/200
Onduleurs réseaux | 3 x Fronius Eco 27.0-3-S | Convertisseurs chargeurs installés | 6 x Victron Quattro 48/15000/200-2x100
Mise en service | 2022-10-01 | Batteries installées | 6 x Freedom Won Lite 60/48
Provenance de l'énergie |  | Capacité totale des batteries installées | 360 kWh
|  |  |  | SOC_sun | SOC_conso
|  |  |  | Etat de charge de la batterie | Etat de charge de la batterie
Dates |  | 0
01/06/2024 |  | 1 |  |  |  |  | Fonctionnement GE | Fonctionnement GE prev
02/06/2024 |  | 2
03/06/2024 |  | 3
04/06/2024 |  | 4
05/06/2024 |  | 5
06/06/2024 |  | 6
07/06/2024 |  | 7
08/06/2024 |  | 8
09/06/2024 |  | 9
10/06/2024 |  | 10
11/06/2024 |  | 11
12/06/2024 |  | 12
13/06/2024 |  | 13
14/06/2024 |  | 14
15/06/2024 |  | 15
16/06/2024 |  | 16
17/06/2024 |  | 17
18/06/2024 |  | 18
19/06/2024 |  | 19
20/06/2024 |  | 20
21/06/2024 |  | 21
22/06/2024 |  | 22
23/06/2024 |  | 23
24/06/2024
25/06/2024
26/06/2024
27/06/2024
28/06/2024
29/06/2024
30/06/2024

## Alarm Summary
0 | Nombre Warning | Nombre Alarmes | Durée cumulée